Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2024 г. N 78396

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 мая 2024 г. N 262н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМИ ПЕРВОЙ

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий.

2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 г., регистрационный N 62703).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Министр

М.А.МУРАШКО

# Утверждены

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 24 мая 2024 г. N 262н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМИ ПЕРВОЙ

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 4 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 4 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10 | 2 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
| 8. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий).

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1 - 3 и 5 - 7 пункта 1 настоящих требований.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Сроки действия нижеперечисленных особенностей продлены. |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.) <2>, или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

--------------------------------

<2> С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 144, от 19 мая 2022 г. N 84, от 30 марта 2023 г. N 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.